## GUIA PRECIOS MAT EQ Y MO
ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACION DE PRECIOS |  | 2020-07-28
GUIA ELABORACION COTIZACION
EMPRESA:______________________________________________________ AREA:______________________________
FECHA:________________________ ELABORO .________________________________
EQUIPO MARCA: __________________________________ CAPACIDAD: _________________BTU
MATERIAL DE INSTALACION | PRECIO | CANTIDAD | TOTAL | EQUIPO | PRECIO | CANTIDAD | TOTAL
TUBERIA COBRE FLEXIBLE 1/4 | 1.76 |  | 0 | EQ . 12,000BTU MINI SPLIT CONV. YORK | 240 | 0 | 0
TUBERIA COBRE FLEXIBLE 1/2 m | 3.76 |  | 0 | EQ . 12,000 BTU MINI SPLIT INVERTER YORK | 464.08 | 0 | 0
TUBERIA COBRE FLEXIBLE 3/4 m | 6.72 |  | 0 | EQ . 12,000BTU MINI SPLIT CONV. LENNOX | 0 | 0 | 0
TUBERIA COBRE FLEXIBLE 3/8 m | 2.88 |  | 0 | EQ . 12,000 BTU MINI SPLIT INVERTER LENNOX | 665.84 | 0 | 0
TUBERIA COBRE FLEXIBLE 5/8 m | 6.04 |  | 0 | EQ . 12,000 BTU MINI SPLIT CONV. CONFORT | 0 | 0 | 0
TUBERIA COBRE FLEXIBLE 7/8 | 9.48 |  | 0 | EQ . 12,000 BTU MINI SPLIT INVERTER CONFORT | 0 | 0 | 0
TUBERIA COBRE RIGIDO 1/2 20 PIES | 22.71 |  | 0 | EQ . 18,000BTU MINI SPLIT CONV YORK | 0 | 0 | 0
TUBERIA COBRE RIGIDO 5/8 | 31.32 |  | 0 | EQ . 18,000BTU MINI SPLIT INVERTER YORK | 592 | 0 | 0
TUBERIA COBRE RIGIDO 3/4 | 38.87 |  | 0 | EQ . 18,000BTU MINI SPLIT CONV LENNOX | 0 | 0 | 0
TUBERIA COBRE RIGIDO 7/8 | 48.19 |  | 0 | EQ . 18,000BTU MINI SPLIT INVERTER LENNOX | 852.49 | 0 | 0
TUBERIA DE COBRE RIGIDA 1. 1/8 | 67.68 |  | 0 | EQ . 18,000BTU MINI SPLIT CONV CONFORT | 0 | 0 | 0
TUBERIA DE COBRE RIGIDA 1. 3/8 | 97.64 |  | 0 | EQ . 18,000BTU MINI SPLIT INVERTER CONFORT | 0 | 0 | 0
TUBERIA DE COBRE RIGIDA 1. 5/8 | 124.35 |  | 0 | EQ . 24,000 BTU MINI SPLIT CONV. YORK | 665.84 | 0 | 0
TUBERIA DE COBRE RIGIDA 2. 1/8 | 207.14 |  | 0 | EQ . 24,000BTU MINI SPLIT INVERT YORK | 0 | 0 | 0
RUBATEX 3/8 | 0.9 |  | 0 | EQ . 24,000 BTU MINI SPLIT CONV. LENNOX | 852.49 | 0 | 0
RUBATEX 5/8 | 1.05 |  | 0 | EQ . 24,000 BTU MINI SPLIT INVERTER LENNOX | 665.84 | 0 | 0
RUBATEX 7/8 | 1.32 |  | 0 | EQ . 24,000BTU MINI SPLIT CONVENCIONAL | 0 | 0 | 0
TUERCAS 3/8 A ROSCAR | 1.25 |  | 0 | EQ . 24,000 BTU MINI SPLIT INVERTER | 852.49 | 0 | 0
TUERCAS 3/8 ( EQ PISO TECHO y/o CENTRAL) | 1 |  | 0 | EQ . 36,000BTU PISO TECHO CONVENCIONAL | 0 | 0 | 0
KIT: FILTRO, VISOR, VALVULA, | 20.21 |  | 0 | EQ . 36,000 PISO TECHO INVERTER | 0 | 0 | 0
VARILLA DE PLATA 5% | 1.44 |  | 0 | EQ . 36,000 CENTRAL | 0 | 0 | 0
CODOS COBRE 1/2 | 0.33 |  | 0 | EQ . 36,000 CASSETTE | 0 | 0 | 0
CODOS COBRE 1/4 | 0.24 |  | 0 | EQ . 48,000BTU PISO TECHO CONVENCIONAL | 0 | 0 | 0
CODOS COBRE | 0 |  | 0 | EQ . 48,000 PISO TECHO INVERTER | 0 | 0 | 0
CODOS COBRE | 0 |  | 0 | EQ . 48,000 CENTRAL | 0 | 0 | 0
UNION o CAMISA COBRE | 0 |  | 0 | EQ . 48,000 CASSETTE | 0 | 0 | 0
UNION o CAMISA COBRE | 0 |  | 0 | EQ . 60,000BTU PISO TECHO CONVENCIONAL Comfort | 1214 |  | 0
UNION o CAMISA COBRE | 0 |  | 0 | EQ . 60,000 PISO TECHO INVERTER | 0 | 0 | 0
UNION o CAMISA COBRE | 0 |  | 0 | EQ . 60,000 CENTRAL | 0 | 0 | 0
COPINGAS | 8.62 |  | 0 | EQ . 60,000 CASSETTE | 0 | 0 | 0
GAS R22 PINTA ( 1 KILO) | 15.54 |  | 0 | OTROS____________BTU | 395 | 0 | 0
GAS R 22 CHIMBO 13.6 KILOS( | 103.58 |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
GAS R410 PINTA (1 KILO) | 11.29 |  | 0
GAS R410 CHIMBO (11.3. KILOS) | 151.35 |  | 0
BOMBA DE CONDENSADO | 46.44 |  | 0
MINI BOMBA DE CONDENSADO | 86.63 |  | 0
BANDEJA (MEDIDAS) _______ X _____________ | 1111.52 |  | 0
TOTAL |  |  | 0
MAT.FERRETERIA | PRECIO | CANTIDAD | TOTAL | MAT. ELECTRICO | PRECIO | CANTIDAD | TOTAL
SIKA O CEMENTO ( P/ SELLAR HUECO) | 10.75 |  | 0 | CABLE TSJ 8X3 | 1 |  | 0
PINTURA P/AREA PERFORADA ( CODIGO PINTURA) | 0 |  | 0 | CABLE TSJ 10X2 | 1.99 |  | 0
TEFLON (P TUERCAS) | 0.75 |  | 0 | CABLE TSJ 10X3 | 2.8 |  | 0
PEGA PVC (P/ DRENAJE ) | 2.95 |  | 0 | CABLE TSJ 12X4 | 2.19 |  | 0
PEGA ( P/ AISLAMIENTO) | 4.25 |  | 0 | CABLE TSJ 12X3 | 1.75 |  | 0
ANCLA PLASTICA Y TORNILLO ____________ | 1 |  | 0 | CABLE TSJ 14X2 | 0.81 |  | 0
ANCLA METALICA Y TORNILLO ____________ | 1 |  | 0 | CABLE TSJ 14X3 | 1.2 |  | 0
PVC (TUBO) 6MT MEDIDAS DE 1/2 | 1.9 |  | 0 | CABLE TSJ 16X2 | 0.61 |  | 0
PVC (TUBO) 6MT MEDIDAS DE 3/4 | 2.4 |  | 0 | CABLE TSJ 16X3 | 0.85 |  | 0
CODO PCV y/o CAMISAS DE 1/2 | 0.1 |  | 0 | CAJA TERMICA INTERIOR __________ | 14.25 |  | 0
CODO PCV y/o CAMISAS DE 3/4 | 0.18 |  | 0 | CAJA TERMICA EXTERIOR _________ | 50.95 |  | 0
CINCHAS PLATICAS ( 8 PULGADAS APROX ) | 0.15 |  | 0 | CINTA AISLANTE P/ ELECTRICO | 4.55 |  | 0
ABRAZADERAS ( P/ EL DRENAJE) | 0.2 |  | 0 | TERMICOS ( 2 POLO 20 AMP ) | 11.95 |  | 0
ANCLA MARIPOSA P/ TABLA ROCA | 0.75 |  | 0 | TERMICOS ( 1 POLO30 AMP ) | 0 |  | 0
ANCLA EXPANSIVA PARA PARED DE CONCRETO | 0.15 |  | 0 | TERMICOS ( 2 POLOS 60 AMP) | 12.5 |  | 0
ANGULOS P/ BASE ( MEDIDAS) ___________ | 11.4 |  | 0 | ABRAZADERAS | 0.5 |  | 0
CAÑUELA (MEDIDA) 80X50MM | 21.95 |  | 0 | ARANDELA | 0.15 |  | 0
TAPAS FINAL P/ CANALETA | 2.15 |  | 0 | DISCO DE CORTE METAL 4 1/2 ________ | 1.85 |  | 0
MANGUERA P/BOMBA DE CONDENSADO | 0 |  | 0 | CAJA T 12C INTERPERIE | 170 |  | 0
VARILLA A TODO ROSCA ( MEDIDA) __________ | 2.35 |  | 0 | GRAPAS P / SUJETAR CABLE ____________ | 0.1 |  | 0
TUERCAS Y ARANDELA ___________ | 1 |  | 0 | TECNODUCTO PLASTICO 1/2___________ | 0.88 |  | 0
OTROS____agente de limpieza _______________________________ | 1 |  | 0 | CAJA TERMICA 4C INTERPERIE | 45.95 |  | 0
TOTAL |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
FECHA:________________________ ELABORO .___________________________________
10
PRECIO DE COMPRA A PROVEEDOR |  | 1617
+ % X VENTA( MINI SPLIT) |  | 0%
VALOR PORCENTAJE |  | 0
PRECIO OFERTADO AL CLIENTE |  | 1617
PRECIO DE COMPRA A PROVEEDOR |  | 1617
+ % X VENTA ( PISO TECHO/CENTRAL/ CASSTTE) |  | 0%
VALOR PORCENTAJE |  | 0
PRECIO OFERTADO AL CLIENTE |  | 1617
FERRETERIA
PRECIO DE COMPRA FERRETERIA |  | 1617
+ % MATERIALES |  | 0%
VALOR PORCENTAJE |  | 0
PRECIO OFERTADO AL CLIENTE |  | 1617
M. O.
DESMONTAJE |  | 0
INSTALACION BASICA |  | 0
TOTAL |  | 0
M. O.
DESMONTAJE |  | 0
INSTALACION BASICA CON ELECTRICO |  | 0
TOTAL |  | 0
VALORES PARA COTIZACION |  |  | VALORES PARA COTIZACION CON 10% + 12
PROVEEDOR ( MAT DE INSTALACION) | 0 | 0 | 10% | 0 | 0
MAT.FERRETERIA | 0 | 0 | 10% | 0 | 0
MAT. ELECTRICO | 0 | 0 | 10% | 0 | 0
EQUIPO | 0 | 0 | 12% |  | 0
PRECIO MANO DE OBRA |  | 0 | 0% |  | 0
TOTAL PRECIO COTIZACION | 0 |  |  |  | 0
Note on B11: Autor: PRECION INCLUYE IVA
Note on B12: Autor: PRECIO DE 4 PIES
Note on A31: Autor: PARA EQUIPOS PISO TECHO, CENTRAL Y DE CASSETTE
Note on B52: Autor: PRECION INCLUYE IVA
Note on G62: Autor: 6X12X8
Note on G63: Autor: 18X12X6
Note on B68: Autor: PRECIO ES POR 1.1/2 OTRAS MEDIDAS, BUSCAR PRECIO
Note on B72: Autor: 3/8 x 2 mt
Note on B82: Yese: 5% PODRA HACERSE DESCUENTO
Note on C82: Autor: SOBRE PRECIO SIN IVA
Note on B88: Autor: 5% DE DESCUENTO
Note on C88: Autor: SOBRE PRECIO SIN IVA
Note on B95: Autor: 5% DE DESCUENTO
Note on C95: Autor: SOBRE PRECIO SIN IVA

## LEVANTAMIENTO
LEVANTAMIENTO INSTALACION DE EQUIPO
EMPRESA:_____________________________________________________________
EQUIPO MARCA: __________________________________ CAPACIDAD: _________________BTU
MATERIAL DE INSTALACION | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD
COBRE FLEXIBLE ____________ |  | EQ . ____________BTU MINI SPLIT
COBRE FLEXIBLE ____________ |  | EQ .____________BTU PISO TECHO
COBRE RIGIDO ______________ |  | EQ .____________BTU CENTRAL
RUBATEX ______________ |  | EQ .____________BTU CASSETTE
TUERCAS 3/8 ( EQ PISO TECHO y/o CENTRAL) |  | OTROS____________BTU
F, V, V, ( EQ, PISO TECHO y/o CENTRAL)
VARILLA DE PLATA 5%
CODOS COBRE (MEDIDA)___________ |  | VALOR M.O. Y TRANSPORTE
UNION o CAMISA COBRE ___________ |  | SUB TOTAL EQUIPO Y MATERIAL .$
COPINGAS |  | SUB TOTAL FERRETERIA Y DRENAJE $
KILOS _______ GAS :R-410 ______ R-22 ______ |  | SUB TOTAL MATERIAL ELECTRICO $
BOMBA ____________ MINI BOMBA __________ |  | VALOR TOTAL $
BANDEJA (MEDIDAS) _______ X _____________
MAT.FERRETERIA | CANTIDAD | MAT. ELECTRICO | CANTIDAD
SIKA O CEMENTO ( P/ SELLAR HUECO) |  | CABLE TSJ 8X3
PINTURA P/AREA PERFORADA ( CODIGO PINTURA) |  | CABLE TSJ 10 X3
TEFLON (P TUERCAS) |  | CABLE TSJ 12X3
PEGAS ( PARA DRENAJE Y AISLAMIENTO) |  | CABLE TSJ 12X4
ANCLA PLASTICA Y TORNILLO ____________ |  | CABLE TSJ 14X2
ANCLA METALICA Y TORNILLO ___________ |  | CABLE TSJ 14 X3
ANCLA MARIPOSA P/ TABLA ROCA |  | CABLE TSJ 16 X3
PVC (TUBO) 6MT MEDIDAS DE ___________ |  | CAJA TERMICA INTERIOR __________
CODO PCV y/o CAMISAS DE ____________ |  | CAJA TERMICA EXTERIOR _________
CINCHAS PLATICAS ( 8 PULGADAS APROX ) |  | CINTA AISLANTE P/ ELECTRICO
ABRAZADERAS ( P/ EL DRENAJE) |  | TERMICOS ( 1 POLO )
ANCLA EXPANSIVA PARA PARED DE CONCRETO |  | TERMICOS ( 2 POLOS )
ANGULOS ( MEDIDAS) ___________ |  | TECNODUCTO PLASTICO ___________
CAÑUELA (MEDIDA) ____________ |  | TECCNO DUCTO METALICO _________
MANGUERA P/BOMBA DE CONDENSADO |  | DISCO DE CORTE METAL (4 1/2) ________
VARILLA A TODO ROSCA ( MEDIDA) __________ |  | ELECTRODO _________
TUERCAS Y ARANDELA ___________ |  | GRAPAS P / SUJETAR CABLE ____________
OTROS___________________________________ |  | PINTURA ( P/) METAL) COLOR:____________
NITROGENO
FECHA:________________________ TECNICO ._________________________________

## COTIZACION INSTALACION
San Salvador, 10 octubre de 2020
SRES. Ing. Oscar Garcia
PRESENTE. |  | Att. | Sres. Oscar Garcia
Por medio de la presente nos es grato saludarle y desearle exitos en sus labores diarias
Aprovechamos la oportunidad para hacerles llegar nuestra oferta economica sobre
suministro e instalacion a los equipos que se detallan a continuacion:
Cantidad | Descripcion |  | Precio Unitario | Precio Total
1 | Suministro e instalacion de Equipos A/C |  | 1545 | 1545
Tipo: Cassette Marca: Comfortars Cap: 36KBTU
Seer: 13 Electricidad: 220/1/ Tipo de Gas: 410A
Inverter : NO
Certificacion: SI
Existencia de Repuestos: SI
Ubicación: Local Plaza Enmanuel
Servicio ofertado: Suministro e instalacion de
equipo de Aire Acondicionado Tipo Cassette
Instalacion con 5 Metros de Tuberia de cobre y
y cable
Electrico, base, rubatex, plata, nitrogeno, y vacio
Dado termico y caja termica.
Material adicional no considerado
Nota: Oferta valida 10 dias
Garantia de Fabricante: 1 año
**Garantia no cubre daños por variacion de voltaje,
falta de mantenimiento, o manipulacion de terceros
Estamos seguros de que lo anterior sera de su completo agrado. Tengan la plena confianza
en que sera siempre un trabajo realizado con los mejores estandares de calidad,
responsabilidad, rapidez y eficacia, que es lo que nos caracterizan. No omitimos manifestar
que todos nuestros servicios estan 100% GARANTIZADOS.
Forma de pago: | 50% anticipo 50% 15 dias credito
TOTAL SIN IVA |  |  |  | 1545
IVA |  |  |  | 200.85
TOTAL |  |  |  | 1745.85
Local 14a Senda Fatima, Col. Costa Rica, Res. San Ernesto, San Salvador, San Salvador
2270 2134
7773 3846 / 7435 0648 / 7014 7650
ventas@aireintegral.com

## COTIZACION MANTENIMIENTO
San Salvador, 03 de enero 2020.
AIRE INTEGRAL SA DE CV
SRES. XXX
PRESENTE. |  | Att. | Ing. X
Por medio de la presente nos es grato saludarle y desearle existos en sus labores diarias
Aprovechamos la oportunidad para hacerles llegar nuestra oferta economica sobre
los equipos que se detallan a continuacion:
Cantidad | Descripcion |  | Precio Unitario | Precio Total
10 | Mantenimiento PREVENTIVO a equipos de a/c |  | 0 | 0
Tipo: Mini Split, Piso Techo o Centrales
capacidades desde 36,000btu a 60.000btu
Ubicación: A DEFINIR
Frecuencia Necesaria: Bimensual
Estamos seguros de que lo anterior sera de su completo agrado. Tengan la plena confianza
en que sera siempre un trabajo realizado con los mejores estandares de calidad,
responsabilidad, rapidez y eficacia, que es lo que nos caracterizan. No omitimos manifestar
que todos nuestros servicios estan 100% GARANTIZADOS.
Forma de pago: | 30 dias credito
TOTAL SIN IVA |  |  |  | 0
IVA |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0
Local 14a Senda Fatima, Col. Costa Rica, Res. San Ernesto, San Salvador, San Salvador
2270 2134
7773 3846 / 7435 0648 / 7014 7650
ventas@aireintegral.com

## COTIZACION MMTTO CORRECTIVO
San Salvador, x de enero 2020.
AIRE INTEGRAL SA DE CV
SRES. XXX
PRESENTE. |  | Att. | Ing. X
Por medio de la presente nos es grato saludarle y desearle existos en sus labores diarias
Aprovechamos la oportunidad para hacerles llegar nuestra oferta economica sobre
los equipos que se detallan a continuacion:
Cantidad | Descripcion |  | Precio Unitario | Precio Total
3 | Mantenimiento CORRECTIVO a equipos de a/c |  | 20 | 60
Tipo: Mini Split, Piso Techo o Centrales
capacidades desde 36,000btu a 60.000btu
Ubicación: A DEFINIR
Frecuencia Necesaria: Anual
Estamos seguros de que lo anterior sera de su completo agrado. Tengan la plena confianza
en que sera siempre un trabajo realizado con los mejores estandares de calidad,
responsabilidad, rapidez y eficacia, que es lo que nos caracterizan. No omitimos manifestar
que todos nuestros servicios estan 100% GARANTIZADOS.
Forma de pago: | 30 dias credito
TOTAL SIN IVA |  |  |  | 60
IVA |  |  |  | 7.8
TOTAL |  |  |  | 67.8
Local 14a Senda Fatima, Col. Costa Rica, Res. San Ernesto, San Salvador, San Salvador
2270 2134
7773 3846 / 7435 0648 / 7014 7650
ventas@aireintegral.com